## Slide 1
PDC ROOM
OPERATOR ROOM
SRV-01
IO-01
IO-02
WD-01
PRI CNTR
SEC CNTR
DELTAV RACK WORK
DELTAV SMART SWI
19 INCH SLIDING
APC UPS 01
HIRSCHMANN INDUS
CIOC-01
BP-01
BP-02
BP-03
BP-04
BP-05
BP-06
BP-07
BP-08
CIOC-02
BP-09
BP-10
BP-11
BP-12
BP-13
BP-14
BP-15
BP-16
CIOC-03
BP-17
BP-18
BP-19
BP-20
BP-21
BP-22
BP-23
BP-24
CIOC-04
BP-25
BP-26
BP-27
BP-28
BP-29
BP-30
BP-31
DELTAV FULL SIZE
24 INCH MONITOR
PRINTER 01
FOPP-OTHER-01
FOPP-OPR-01
INTER-ROOM FIBER